观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **营口博瑞电气有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 未能提供兆欧表、温度仪（表）、压力表表经过检定/校准合格使用的证据。已经送检，疫情期间，检定时间较长，现场审核阶段追查。 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |