编     号：0058-2020

现场审核记录

企业名称：_陕西盛泰浩景建材有限公司_

审核员：__李学弘_____              审核日期： 2020年04月04日 至2020年04月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司试验室经理肖峰光，生产部经理赵建东、处理部经理屈秋鸽对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员，对相关人员的能力进行了要求。 办公室部提供了测量管理体系人员培训计划。制定了2020年度测量人员培训计划4项，试验室人员培训已完成1项。有相关培训记录和评价记录。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》。覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽办公室，管理标准为：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、产品执行标准为: GB/T14684《建设用沙》、GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T14685《建设用卵石.碎石》、GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T18046-2017《用于水泥.沙浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB/T14920-2012《预拌混凝土》、GB/T25181-2010《预拌沙浆》、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、 GB/T208-2014《水泥密度测定方法》、 GB/T8074-2008《水泥比表面积测定方法、勃氏法》、GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》等标准。 查工艺文件《混凝土工艺指导书》，编号HN(03)—2019，审核批准：赵建东。现行有效并受控。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 抽查《水泥试验原始记录》 试验项目：密度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性，样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等。 抽查，《砂子试验原始记录》试验项目、样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等； | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立《测量设备管理程序》。制定了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了69台（件）测量设备列入体系管理目录。试验室负责测量设备全过程管理，每年度，试验室负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 下一步，企业还应对测量设备的配备和测量台账管理工作，进行全面完善和规范。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 6.2.4 标识 | 企业建立《测量设备计量确认管理程序》、标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 企业有测量设备《计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《胶砂配合比称重测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 查试验室编号为：031的电子台秤，未进行计量确认，不符合GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求. | 试验室生产部材料部 | 01 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了14个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中对重要和关键测量过程进行了确定，分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 抽查关键测量过程控制《不锈钢厚度测量过程》、规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业已建《量值溯源管理程序》。企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到陕西力源仪器设备检测有限公司进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查8份测量设备校准证书报告，检定证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，共发现1个不符合项。生产部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中的不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的对标识不清和无标识的计量器具重新贴标识。公司未发现不合格测量过程。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定管理？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了69台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查8件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 企业主要耗能为电；2019年耗能289吨标准煤。 不是重点用能单位。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业没有编制能源测量设备台账，企业按GB17167-2006要求配置能源计量设备，能源配备了2台一级电能表，配备率符合要求。 | 试验室生产部材料部 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 试验室生产部材料部 | 否 |