[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0057-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__四川太一新能源开发有限公司__     
审核员：__李俐____胡琳_                               审核日期： 2020年04月07日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1～2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	查，测量设备台帐，并已识别测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求《计量要求导出记录》。

已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看质检部和生产部的。

生产部的主要测量过程是制造检验中的产品外形尺寸测量。质检部主要的测量过程是来料检验及成品检验。
	办公室

质保部

生产部
	不列入



	
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
生产部质保部明确顾客对产品的要求，并协助相关部门进行计量要求导出。通过顾客对产品反馈可证明符合顾客的要求。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查公司2019年，测量体系5项质量目标，提供2019年12月份统计，均能达标。

质检部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

管理评审的记录是否保持？
	5.4管理评审


	已于2020年3月12日进行管理评审，由公司总经理陈果主持，各部门负责人参加。

管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。
管理评审共提出2项改进建议及措施，内容包括人员培训、设备送检、强化预防相关内容。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？

查岗位说明书。
	6. 资源管理

6.1.1 人员的职责
	现场查阅公司岗位说明书，对人员岗位职责有要求。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训


	查《2019年度培训总结》对企业各岗位人员进行了岗位培训，对质检部相关计量人员的培训。

2019年4月已实施了测量管理体系培训和计量基础知识培训。
	办公室
质保部

生产部

	不列入



	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	查办公室负责使用的技术标准及测量标准进度更新，查技术标准及测量标准均为最新版，文件适宜且受控。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。查，太阳能组件I—V检测的测量软件solar simulator，2019.10.24进行了确认，公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施，已关闭。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？
	6.2.3 记录


	有记录清单，有记录控制程序，有记录保存期限规定，有标识，有妥善贮存和防护，有记录编号。

查《进货检验记录》，

2019.12.30

物质名称：5.7米黑杆，检测项目：外观；尺寸等，检验员向平华，记录有标识，已妥善保管。

2019.12.20
物质名称：法兰盘、定位盘，检测项目：外观；尺寸等，检验员向平华，记录有标识，已妥善保管。

《过程检验记录》：2019.10.3 合同名称：标准灯；工序：灯具组装，检验项目：电流检验、电压检验、线路检验等检验员，记录有标识，已妥善保管。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.测量设备是否与其他设备清楚地区分？抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	抽查，编号为094935，耐压测试仪，校准日期 2019年6月25日，为见确认标识。

泄漏电流测试仪（编号：0094916），型号WB2657，设备经中国测试技术研究院检定合格，已粘贴合格证，校准日期2018年1月9日。

标识符合要求。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	质检部负责建立测量设备台账。查《测量设备台账》，所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。

所查部门没有标准物质。

测量设备在受控的条件下使用。


	办公室
质保部

生产部

	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？

根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？
	6.3.2

 环境
	公司对测量环境无特殊要求。


	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。
	6.4外部供方
	查，《服务类合格外部供方名单》，包括中国测试技术研究院等。已经按照要求实施评价，并收集外部供方的有关资料材料。
	办公室
质保部

生产部

	不列入



	
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	查质检部《计量确认记录》
编号：3808034315  数显游标卡尺、

编号：81458  外径千分尺、钢卷尺
2019.7.5的测量设备的计量确认记录满足要求。
	办公室
质保部

生产部

	不列入

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备，按检定证书的要求溯源。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否有测量过程控制程序？

每一个测量过程的规范是否完整？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?


	7.2 测量过程


	抽查，质检部已确定2个关键测量过程，分别是灯杆上口外径尺寸测量过程和灯杆壁厚测试过程，现场查看两个测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》及核查记录。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度原始记录。
	办公室
质保部

生产部
	不列入



	
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。

该公司未建最高计量标准，公司测量设备均由中国测试技术研究院进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？
	8.2.2 顾客满意
	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由办公室制定外部的顾客满意度调查计划并实施。2019年度外部顾客满意度为95分，已达到质量目标要求。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司质保部已制定2020年内审计划，并于2020 年1月10日按计划实施。内审共发现1项不符合，内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。

不符合项已于2020年2月20日整改完成。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程
	查阅《计量不合格控制程序》，对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备
	企业暂无不合格测量设备。
	办公室
质保部

生产部
	不列入

	24.
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业2台计量器具为强检测量设备已进行检定。
	办公室
质保部

生产部
	

	25.
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备1台件，为强检测量设备已进行检定。
该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：90吨标准煤。
	办公室
质保部

生产部
	


 1 / 2

