历次监督审核计划表（信息记录）

| 审 核 类 型 | 审 核 信 息注 |
| --- | --- |
| 初 审 | - 生产部未能提供储气罐附件压力表和安全阀定期检定证据。 2、现场检查喷塑工序，未见张贴《喷塑工序安全周知卡》告知员工相关职业健康危害因素，及工作防护要求。询问喷塑员工黄秋茹，能知悉一部分喷塑工序职业健康危害性，但不清楚未戴防护用品进行工作的危害，及相关体检要求。 组长：伍光华 |
| 第一次监督审核 | 组长： |
| 第二次监督审核 | 组长： |

注:  1.下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；

2.需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；

3.其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：

冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监

局等的检验试验的信息等）。

第2页共2页