编号：0042-2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 外径千分尺 | BS153015 | （0-25）mm | 0.01mm | 4等量块 | 中国测试技术研究院 | 2019年7月12日 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 01 | （0-5）m | Ⅱ级 | 3等金属线纹尺 | 2019年7月8日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 3808034315 | （0-1500）mm | 0.01mm | 5等量块 | 2019年7月12日 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | 093629869 | VC890C﹢ | DCV：U=0.006V,K=2  DCI∶U=0.008A,K=2  ACV: U=0.004mV,K=2  AIC: U=0.01A,K=2  R: U=0.0003ΩK=2 | 数字多功能校准源 | 2019年7月10日 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻测试仪 | 6112914 | （0 -200 ）MΩ | * 5.0级 | 兆欧表标准电阻器  0.2级 | 2019年7月10日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：    企业未建立最高计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准，经查5份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年4 月6日  f70edcc06e83036e01ac9654fdabb1c审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**