# 项目编号：0008-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工液压件有限公司

审 核 员：         韩沁                            审核日期： 2020年04月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。新增一个激光跟踪仪长度测量关键过程。 | 管理层 品质保障部 营销公司 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及15项计量目标。考核指标可测量,按季度统计汇总并在每年的管理评审中进行分析总结。 | 品质保障部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年2月14日进行了测量管理体系管理评审。与质量体系一同进行了评审。 会议由总经理陈登民主持，各部门负责人及所有内审人员参加。管理者代表汇报了体系运行情况，内审组长汇报内审情况，听取了纠正措施实施验证情况，顾客满意度情况，上次管理评审的跟踪情况作了分析，为来年提出了更高要求。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 管理层 管理部 安全环保部 设备能源部 党政工作部 品质保障部 技术中心 附件分公司 计划物流部 供方发展部 技术管理部 营销公司 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2019年12月04日～12月06日组织了公司质量体系和测量管理体系联合内审，审核分四个组，对公司下属的20个职能部门和生产单位进行了全要素的审核。内审中共发现3个不符合项。 | 管理层 管理部 安全环保部 设备能源部 党政工作部 品质保障部 技术中心 附件分公司 计划物流部 供方发展部 技术管理部 营销公司 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度审核中共未开具不符合项。 对内审中所发现的3个不符合项进行了相应的整改。 查企业制定了Q/XGYY 27022-2018《纠正和预防措施管理程序》。企业所做整改流程符合程序要求。 查企业的Q/XGYY 27021-2018《不合格测量设备管理程序》文件中对不合格设备的控制作出了规定，满足标准要求。 | 品质保障部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业本年度的内审中发现的不符合项及时进行了整改并跟踪。 查企业对发现的不合格设备及不合格过程能够及时采取纠正措施，并采取了预防措施，满足程序文件中对纠正和预防措施管理的要求。 | 品质保障部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、统计报表、设备管理台账等，能够采用法定计量单位。 计量器具总1893台，其中强制检定计量器具有30台。器具管理符合要求。已按周期规定进行检定或校准。 | 品质保障部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司产品市场宣传推广，在招投标中可以提高分值。通过体系的实施对产品的质量提升起到一定的作用。 | 管理部 营销公司 | 否 |