编号：0057-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏润美新材料有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品管部化验室 陪同人员:陈如美 |
| 不符合事实描述：  查：品管部化检室所用“煤标准物质”未建立台账，未进行受控管理。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 6.3.1条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_ √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页