编号：0057-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏润美新材料有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 化验室 陪同人员:陈如美 |
| 不符合事实描述： 查；品管部化验室氧气瓶上氧气压力表（0-2.5）MPa，出厂编号：19.01.24084，没有标识，追踪查此氧气压力表没有检定／校准证书，未进行溯源。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022－2003标准的 7.3.2条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页