[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0024-2019-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	江西万年青水泥股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	81.77（万吨标准煤）


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	8
	15
	17

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，技术部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。

   企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配 79台（件），实配 79台（件）；进出主要次级用能单位，应配171台（件），实配171台（件）；进出主要用能设备（单元）应配218台（件），实配 218台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。
   经过对2019年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，为公司的能源管理决策提供了可靠的数据。能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。

          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:




