编    号：0003-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  美钻石油钻采系统(上海)有限公司

审核员：_______________________

审核日期： 2020年04月28日 上午至2020年04月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2019年12月03日-05日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为一个组，对公司14个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年01月04日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年1月7日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理毛冠煜主持，管理者代表及各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备配备等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 人力资源部 技术部 采购部 生产车间 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了7个控制规范，包括《材料力学性能测试过程控制规范》、《碳硫分析仪测试过程控制规范》等。查《材料力学性能测试过程监视统计记录表》、《碳硫分析仪测试过程监视统计记录表》、《压力试验测试过程监视统计记录表》7份监视记录，均进行了定期的监视，符合要求。对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量部 技术部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2019年四季度测量体系目标完成情况统计表》，已对14个部门涉及的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查质量部质量目标完成项目共7项，与《2019年度测量体系目标分解表》中质量部分解的质量目标项目相符。 | 质量部 人力资源部 市场部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的1项不符合，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建有《测量过程及控制一览表》，企业已组织识别了阀体、阀盖等产品的测量过程共121个测量过程，其中关键测量过程13个、重要测量过程18个。今年，企业无新增关键测量过程。 抽查测量过程“计量确认明细表”，对“材料力学性能测试过程”等121个检测参数使用的测量设备进行了计量确认，确认验证等方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。 查材料力学性能测试过程《计量要求导出的导出及计量验证》，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。测量过程均按编制的《材料力学性能测试过程控制规范》监视要求进行控制。 | 质量部 技术部 生产车间 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《材料力学性能测试过程测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《材料力学性能测试过程不确定度评定报告》。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《供应商评价表》，已对企业2019年度新采购新的测量设备1台为“手持光谱仪”的供方“上海万力仪器仪表有限公司”的资质和能力进行评价，符合要求。 查校准服务方没有发生变化，为 “上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01039号/(2017)01019号，实验室认可校准编号为CNSA L0134、“上海奥策计量检测技术有限公司（实验室认可校准编号为CNSA L5388）”两家，提供公司所有测量设备检定校准服务。查已对其进行持续监视。符合要求。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查《强制检定计量器具台账》，共有8台，包括绝缘电阻表和压力表，检定日期为2020年03月15日，检定机构为“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心” ，查计量检定机构授权证书号为“（国）法计（2017）01039号/(2017)01019号”。 企业未建计量标准，所有测量设备均“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01039号/(2017)01019号，实验室认可校准编号为CNSA L0134、“上海奥策计量检测技术有限公司（实验室认可校准编号为CNSA L5388）”两家检定校准机构进行检定校准服务。设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查 10份测量设备检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 详见《量值溯源抽查表》。 | 技术部 质量部 生产车间 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传，查2019年投标使用27次。 | 质量部 市场部 | 否 |