编    号：0003-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：美钻石油钻采系统（上海）有限公司

审核员：

审核日期： 2020年04月28日 上午至2020年04月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业有1637台测量设备纳入了测量管理体系。 查测量过程一览表中：材料力学性能测试过程使用的微机屏显式电液万能试验机，器具编号为142/MSP-SB-033，校准证书编号2019G60-10-1833261001,校准日期2019年05月20日。校准单位：上海市计 量测试技术研究院、华东国家计量测试中心，符合要求。 查硬度检验过程使用的数显洛氏硬度计，器具编号MSP-SB-038，委托上海市 计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心校准，校准证书编号2019D43-10-183 0321004，校准日期2019年05月17日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查《温湿度记录表》，环境条件满足要求。 | 技术部 质量部 生产车间 采购部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 查记录格式号： 0319052502的《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：微机屏显式电液万能试验机，验证日期：2019.05.25验证方法为Mcp值判定法。 确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 质量部 技术部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共121个测量过程，关键过程13个，重要测量过程18个，对测量过程分级别进行管控。企业没有新增关键测量过程。 企业对原有测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程PM/QGL-03-0030《材料力学性能测试测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查《材料力学性能测试测量过程有效性确认记录》一份，对用微机屏显式电液万能试验机进行的“材料力学性能测试测量过程”进行了有效性确认。查《材料力学性能测试测量过程现场核查比对记录表》一份，测量过程定期进行了监视控制。 查《材料力学性能测试测量过程测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 | 技术部 质量部 市场部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心，计量检定机构授权号（中心/院）：（国）法计 （2017）01039号/（2017）01019号；17025认可证书，注册号CNAC L0134,量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求。 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水 2019年能耗为：电：932563kWh,折标煤114.6120吨标煤；水：34039吨，折标煤2.9171吨标煤,共消耗117.5291吨标煤。 不是重点用能单位。 | 生产车间 | 否 |