编号：0062-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏如东金友机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员:缪红芳 |
| 不符合事实描述：  生产现场使用的一把编号F12352,0-150mm/0.02mm的游标卡尺，无计量确认合格标识，经查企业《测量设备台帐》，未列入台帐管理且未检定。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准6.3.1条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_ \_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_ \_\_  日期:2020.4.15 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页