编    号：0030-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  安徽皖通管业制造有限公司

审核员：________________

审核日期： 2020年04月22日 上午至2020年04月22日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2019年12月15日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表刘正林参与审核。内审分2个组，对公司6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2019年12月17日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年1月15日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的计量管理薄弱情况、测量设备送检情况、高度过程控制情况等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质检部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程控制规范》、《管材生产线温度测量过程控制规范》。 测量过程已按照计划频次进行持续监视，见附件《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程监视统计记录表》。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2019年测量管理体系计量目标完成》已对4项质量目标的完成情况进行统计，年度质量目标完成情况较好。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的不符合2项，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | 质检部 办公室 生技部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查企业的《测量过程及控制一览表》，质检部已组织识别《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程》等12个测量过程，其中关键测量过程3个、重要测量过程9个。 查企业无新增测量过程。抽查已识别关键测量过程：《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。 企业已按编制《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程控制规范》监视要求进行控制。查聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程的《高度控制测量过程有效性确认记录》，已进行定期核查确认，符合要求。见附录《高度控制测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 7 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《合格供方台账》，查企业2019年度未采购新的测量设备。抽查《测量设备供方资质调查评价表》2份，已进行持续监视。 查《合格供方台账》中的校准服务方为 “六安市计量测试研究所”，提供公司所有测量设备检定校准服务。查“六安市计量测试研究所”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2013）008号），查对其进行的《检定校准服务资供方质调查评价表》，已对资质和能力进行了评价。符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业将42台件测量设备列入计量管理工作，规定了1台件测量设备列入强制检定。 企业未建计量标准，所有测量设备均由 “六安市计量测试研究所”提供测量设备检定校准服务。设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查“六安市计量测试研究所”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2013）008号），量值溯源符合要求。 抽查 6件测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 详见《量值溯源抽查表》。 | 生技部 质检部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 质检部 办公室 | 否 |