项目编号：10809-2023-MMS2X

审核员现场审核记录

企业名称：沈阳市新开拓热电测控仪表有限公司

审核员：                           审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问XXX部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。 | xxx |  |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，是否建立合格供方清单？查验相关资质？是否保存评价记录 查测量设备检定/校准/检测管理部门，是否建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单？查验相关资质？是否保存评价记录 | XXX |  |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查XXX投诉记录，已处理关闭。 | XXX |  |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗 XX 万吨标煤,是否是重点用能单位？ | 能源相关管理部门 |  |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备XX台件，实际配备XX台件，配备率是否满足要求。 进出次级用能单位应配备XX台件，实际配备XX台件，配备率是否满足要求。进出重点耗能设备应配备XX台件，实际配备XX台件，配备率满足要求。 | 能源相关管理部门 |  |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备XXX，X级准确度等级满足要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的测量设备XXX，X级准确度等级满足要求。按配备率40%查验。 进出重点耗能设备配备的测量设备XXX，X级准确度等级满足要求。按配备率20%查验。 | 能源相关管理部门 |  |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是否经过检定/校准？ | 能源相关管理部门 |  |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用什么方式采集？平衡、分析和考核？配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 能源相关管理部门 |  |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查***产品的销售合同，合同编号****，签订时间**年**月**日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质检部门、生产部门 |  |
| 10 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查***合同，合同编号***，签订时间**年**月**日，合同内容包括***产品的售后服务。 对维修的认证范围，抽查企业维修合同，合同编号****，签订时间**年**月**日 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号***），包括有产品***特性的检测过程 | 质检部门、生产部门或对应售后服务部门 |  |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行