编号：0067-2020

| 企业名称 | 东营市金旺石油机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 于养奇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 布氏硬度计 | B0037 | HB-3000B | U=0.3HB K=2 | 布氏硬度计检定装置U=0.10％K=2 | 山东深东华计量检测技术有限公司 | 2020.12.05 | √ |
| 生产部 | 内测千分尺 | 1150689690 | (50-75)㎜ | ±0.006㎜ | 4等量块 | 山东深东华计量检测技术有限公司 | 2020.09.18 | √ |
| 质检部 | 邵氏硬度计 | 370566712 | LX-A-1 | U=0.3HA K=2 | 邵氏硬度计检定装置U=0.10％K=2 | 东营市计量测试检定所 | 2020.03.26 | √ |
| 生产部 | 游标万能角度尺 | 75-464 | (0-320)° | U=2.0´ K=2 | 2级角度量块 | 山东深东华计量检测技术有限公司 | 2020.09.18 | √ |
| 质检部 | 直读光谱仪 | CX-9617043650 | CX-9600 | U=0.0015 K=2 | 低合金钢(35CгMₒ)光谱分析用标准物质 | 山东深东华计量检测技术有限公司 | 2020.09.18 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 10507 | (0-200㎜) | ±0.02㎜ | 4等量块 | 东营市计量测试检定所 | 2020.9.18 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准器，测量设备全部送至东营市计量测试检定所，山东深东华计量检测技术有限公司检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年01月28 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表