编号：0071-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南京天溯自动化控制系统有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生态发展事业部 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 查：生态发展事业部元器件检验用LCR数字电桥编号（150440617），2019年8月30日校准，未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.2.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；签名.png审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期:2020.04.29 |
| 纠正措施: 签名.png企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 签名.png审核组代表签名: 日期：2020.04.29 |

可另附页