项目编号：0071-2020

审核员现场审核记录（远程）

企业名称：南京天溯自动化控制系统有限公司

审核员：王常宁__________    审核日期：2020年04月28日上午至2020年04月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管代马如明参加远程审核，对测量管理的职能基本了解，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识深刻。 企业通过制定各项体系管理文件和相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过计量职能部门进行传递。企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是公司已识别出的15个测量过程,目前均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理存在主要问题是，企业体系刚建立，包括领导在内的人员还需要加强学习,宣贯落实。希望通过体系文件的实施落实和质量目标的考核来加强企业的管理。 | 管理层、人力资源部、流程质量和信息化部、销服中心、总裁办、战略市场部、研发中心、生态发展事业部、综合能源事业部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能主要由生态发展事业部承担。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职责,管代6项职责，计量职能部门生态发展事业部18项职责，体系管理部门流程质量和信息化部10项职责，研发中心、总裁办各1项，综合能源事业部、人力资源部各2项职责。 | 管理层、人力资源部、流程质量和信息化部、总裁办、研发中心、综合能源事业部、生态发展事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 5.2顾客为关注焦点、8.2.2顾客满意 | 生态发展事业部已组织识别顾客的测量要求15项，并导出计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业的产品质量检测均按照国家标准进行,能够满足顾客要求，《测量过程及控制一览表》内容符合要求。企业通过内部顾客满意度调查，来证明体系运行正常。查：2020年3月对公司使用测量设备人员进行的内部顾客满意度调查，统计满意度96%。2019年外部顾客满意率为91%。 企业产品质量稳定，产品质量等未有顾客投诉。 | 管理层、人力资源部、流程质量和信息化部、总裁办、研发中心、综合能源事业部、生态发展事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6条测量管理体系质量目标，查2019年公司质量工作目标完成统计表，质量目标分解到每个部门，每季度统计考核，有和上年度比对统计，2019年各部门质量目标均完成。 | 流程质量和信息化部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持评审？ 是否评审体系的适宜性：适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 2019年11月20日至21日，组织了公司测量管理体系内部审核，马如明任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的8个职能部门进行了全要素的审核。内审发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年12月10日，进行了四体系管理评审，公司总经理王伟江参加会议。管评会上肯定了公司建立、保持、实施的ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018和ISO10012:2003管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的。但是，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司质量、环境和职业健康安全管理、测量管理体系方针和目标而贡献。目前，每年进行一次内审和管评，四体系一并进行。 | 管理层、人力资源部、流程质量和信息化部、总裁办、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量体系相关人员18人，编制了测量体系相关人员职责明晰一览表。 企业通过《职责管理程序》和《管理手册》中测量体系职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人力资源部已制定2019年各类人员培训计划，供应链部负责操作人员能力评价。企业2020年度测量人员培训工作已完成3项，有培训相关记录。查：2020.2.25组织的“计量基础知识”培训，有人员签到名单，培训记录和培训总结。 | 人力资源部、流程质量和信息化部、生态发展事业部、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的TS-QESM-2019《质量、环境、职业健康安全、测量体系》管理手册，45个程序文件将四体系合并统一管理，这是企业的亮点。公司的体系文件覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查产品部执行国家标准GB/T 20965-2013（起草单位）、GB/T 17215.211-2006，检定规程JJG 596-2012等标准文件，企业标准Q／GDW 379.3-2012 电力用户用电信息采集系统检验技术规范等均现行有效。 | 人力资源部、流程质量和信息化部、生态发展事业部、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业有2台测量设备自编测量软件。查：生态发展事业部已对2台测量设备自编测量软件，进行识别和确认和测试，有测量软件测试记录和登记表。 | 流程质量和信息化部、生态发展事业部、 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有58台件测量设备，对测量设备进行了计量确认，台账信息和证书信息基本一致。检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 企业计量器具，由南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院检定/校准，量值溯源规范。经查6份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 流程质量和信息化部、生态发展事业部 | 否 |
| 10 | 是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔？ 计量设备保护装置发现损坏、转移时所采取的措施？ | 7.1.2计量确认间隔7.1.3设备调整控制 | 企业在程序文件中对计量确认间隔有管理要求，按照A\B\C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业程序文件中对封印和标识管理控制提出了要求，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 流程质量和信息化部、生态发展事业部 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了15个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，其中测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。其中：“NTS-240GS系列产品耐压试验测量过程”为关键控制过程；关键控制过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 生态发展事业部 | 否 |
| 12 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《体系审核和监视管理程序》。企业通过内部审核、管理评审等方式监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。在重要测量过程的控制监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的关键控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见“NTS-240GS系列产品耐压试验测量过程监视记录”。 | 人力资源部、流程质量和信息化部、生态发展事业部、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.3不合格控制8.4改进 | 企业对内审过程中发现的1个不符合项，能查找原因，制定预防纠正措施，在短时间内完成了整改。企业对确认的不合格设备，加以标识，进行隔离；对测量过程中出现的问题，能及时查找分析原因，做好记录。 企业制定了《纠正和改进控制程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 人力资源部、流程质量和信息化部、生态发展事业部、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 14 | 强检计量器具管理？执行法定计量单位的使用？ |  | 企业强制检定计量器具3台件,由南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院检定。 查产品出厂检验记录和工艺文件，法定计量单位大小写基本规范。 | 流程质量和信息化部、生态发展事业部、研发中心、综合能源事业部 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的主要能源计量器具电表准确度等级为0.2S级，次级用能电表准确度等级为0.2级，符合要求。 | 总裁办 | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电表、水表都经过检定，由供电局和自来水公司负责管理。 | 总裁办 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业主要耗能为电，企业2019年电耗585978千瓦/小时，折0.0072万吨标准煤，水耗3092吨，不是重点耗能企业。 企业每年进行能耗分析。 | 总裁办 | 否 |