编号：0027-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 南通联发印染有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 工程部 陪同人员:刘军 |
| 不符合事实描述：  抽查企业Q/YR-G0701-0702《监视测量数据对比方法及周期》,其中工段使用的台秤，未能提供对比记录，不满足要求。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的8.2.4条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页