编    号：0034-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 三德管业（南通）有限公司

审核员： 吴素平                                   审核日期： 2020年05月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 品管部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 品管部 行政部 生产部 （生产车间） |  |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 公司的计量工作六项质量目标 ，品管部每年按规定的要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度至2020年1季度，全公司的质量目标，完成情况较好。 | 品管部 行政部 生产部 （生产车间） |  |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查2020年5月10日SD-IV-QC-007《给水管材出厂检验报告》产品名称及规格50*2.4*4K给水管，检验项目、技术要求、检验结果、单项评价、综合评定、依据的国家标准，记录信息齐全、完整，规范，检验员、审核员，签字齐全，满足要求； 附件：《给水管出厂检验记录》、《品管部挤出6#线工艺、产品检验记录表》，记录规范、内容齐全，满足要求。 抽查2020年5月10日SD-IV-QC-078《PP-R冷（热）给水管材出厂检验报告》产品名称及规格20*3.4*4热水管，检验项目、技术要求、检验结果、单项评价、综合评定、依据的国家标准，记录信息齐全、完整，规范，检验员、审核员，签字齐全，满足要求； 附件：《PP-R冷（热）给水管出厂检验记录》、《品管部挤出R4#线工艺、产品检验记录表》、《挤出R4线生产工艺、产品自检原始记录表》记录规范、内容齐全，满足要求。 | 品管部 生产部 （生产车间） |  |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：检测室的出厂编号086型号XWY-300B热变形、维卡软化点温度测定仪，校准日期2019.9.9,有效期至2020.9.8; 编号FP02-006，型号ZNY1167-3-B的管材耐压爆破试验机，校准日期2020.3.16,有效期至2021.3.15；编号141110,型号（200-375）mm精密直径围尺，校准日期2019.9.9,有效期至2020.9.8; 编号03410M,型号E5EZ, 温控仪, 校准日期2019.9.9，有效期至2020.9.8；现场在用的测量设备均有计量确认合格标识，符合要求。 一年来，未有新增的重要测量设备。 该企业使用的测量设备对环境有要求的，配备了空调及温湿计（型号272-A），有校准证书，在有效期内使用，计量合格确认标识齐全，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品管部 行政部 生产部 （生产车间） |  |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了2019年《测量设备计量确认一览表》，《计量确认过程验证记录表》，抽查了给水用PE 管材的壁厚测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》； 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品管部 |  |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 对重要的测量过程进行了不确定度评定，抽查了给水用PE管材壁厚测量过程测量不确定度评估报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求。见附件《不确定度评定分析》。 | 品管部 |  |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司根据产品质量检验、贸易结算、安全环保监测，对质量体系中规定的关键工序关键控制点的测量设备的计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查了《测量设备监视抽查记录》方法正确，满足要求。 | 品管部 |  |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，2019年1月8日-10日组织了测量管理体系内部审核，对公司所有部门及各生产车间进行了全要素的审核，发现2项一般不符合项，并规定要求按期进行了整改。 企业于2019年3月11日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董理长高铨志主持，由各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审输出了6条持续改进建议，编制了管理评审改进措施表，规定了整改到位的时间，并形成了管理评审报告 。 | 品管部 行政部 |  |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 (8.3.2除外) | 企业上年度不符合项纠正措施完成情况： 1查：企业共有测量软件34台件，已对测量过程所用软件进行识别控制，确认和评价，确保检测软件的准确性和可追溯性，但未建立测量软件清单，不符合GB/T19022:2003标准6.2.2条款要求。 企业采取的纠正措施：企业由于生产规模的改变，暂停了9条生产线，现在用的测量软件共25件，根据文件规定的要求，已建立了测量软件清单，并按规定时间对所用软件进行了确认和评价，满足要求。 2检查品管部测试室：拉伸试验机使用时对温度有要求，配有温湿度计，但未送检，不满足要求。不符合GB/T19022:2003标准6.3.2条款要求。 企业采取了纠正措施：企业提供了上一个周期的温湿度计的校准证书，校准日期2019年5月11日，有效期至2020年5月10日，企业已将温湿度计于2020年5月9日送检，证书还未取回（提供了计量器具送检单），校准机构为企业的合格服务方：江苏华质检测技术有限公司，抽查了检测室2020年4月份的MR-10-01(A)《环境记录表》，记录完整，满足要求。 上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 品管部 行政部 生产部 （生产车间） |  |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 按照国家新的强制检定的计量器具管理目录，企业的强检计量器主要有用于安全防护的压力表，共7只，均有效期内，抽查一只出厂编号190402981，1.6级压力表0-1.6MPa,检定日期2020年4月16日，有效期至2020年10月15日，管理符合要求。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品管部 行政部 生产部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品销售中企业能力的宣传。 | 行政部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 行政部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；2019年全年耗能约318吨标煤，不属于重点耗能企业。 | 行政部 |  |