认证问题汇总
审核时间：2020年5月8日-9日 
观察项描述：
	问题描述
	标准条款
	整改要求

	测量体系内审员为取得内审员资质，无相应培训记录和技能评价
	6.1.2能力和培训
	对内审员进行培训。

	2019度的计量目标完成情况等文件未经审核，无文件编号
	6.2.1程序
	按规定的要求对进行文件审批，确保适宜有效

	组装工段的多用表、废品库内压力容器上的压力表无标识
	6.3.1测量设备
	录入设备台帐，按设备ABC分类办法对其进行管理。

	加油机出厂试验工段，编号为5633数字电压表的确认合格证显示有效期2020.2.7
	7.1.1计量确认
	按文件规定进行溯源和计量确认。


建议：
1、 安排2人参加国标联公司组织的审核员培训；
2、 对文件进行整体梳理后分类，制定边件编号规则；
3、 按工艺流程识别测量过程，尤其是涉及到安全、环境方面的测量过程加强管控；

4、对员工进行计量知识和测量管理体系湿湿的培训
审核组：       
企业代表签字
