编号：0070-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：招远金河石油设备技术开发有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技质部 陪同人员:韩云平 |
| 不符合事实描述：  抽查技质部使用的HB-3000型的布氏硬度计不能提供有效的溯源证书。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  3e220e22fa3510db0990298c582e8d9孙保健  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3e220e22fa3510db0990298c582e8d9  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020/05/08 |
| 纠正措施:  立即安排对该设备溯源  3e220e22fa3510db0990298c582e8d9  企业部门代表签名:  孙保健  审核员签名: 2020/05/08 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  孙保健审核组代表签名: 日期： |

可另附页