编号：0075-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：济南新助友联精工机械装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产保证部 陪同人员:王振 |
| 不符合事实描述：  检查时发现该企业在生产保证部使用的编号为11044684(0-150)/0.02㎜型的游标卡尺没有溯源证书。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_；  孙保健e76e2bc8eb6986d459929d206844fdf  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  525e0c4531bc4c36cefc29118ffb056  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020/05/06 |
| 纠正措施:  立即将该设备送至溯源单位溯源。  525e0c4531bc4c36cefc29118ffb056  企业部门代表签名:  孙保健审核员签名: 2020/05/06 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  孙保健  审核组代表签名: 日期： |

可另附页