编号：0075-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：济南新助友联精工机械装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产保证部 陪同人员:王振 |
| 不符合事实描述：检查时发现该企业在生产保证部使用的编号为11044684(0-150)/0.02㎜型的游标卡尺没有溯源证书。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_；孙保健e76e2bc8eb6986d459929d206844fdf审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_525e0c4531bc4c36cefc29118ffb056企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020/05/06 |
| 纠正措施:立即将该设备送至溯源单位溯源。525e0c4531bc4c36cefc29118ffb056企业部门代表签名:孙保健审核员签名: 2020/05/06 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。孙保健审核组代表签名: 日期： |

可另附页