编号：0064-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：徐州中矿大传动与自动化有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:生产部 陪同人员:金炳荣 |
| 不符合事实描述:在生产部检查时发现1台编号02的MF47型数字万用表没有溯源证明文件。不符合认证审核准则条款号：\_不符合GB/T19022标准7.3.2要求.不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；4fa5830ac7e4dd54f8dbb325753b276c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_bbc52da34d4469a7487c261cd25dcc7企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020/05/04 |
| 纠正措施: 立即安排对该设备溯源。bbc52da34d4469a7487c261cd25dcc7企业部门代表签名:c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员签名: 2020/05/04 |
| 纠正措施完成情况:措施有效、同意关闭。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核组代表签名: 日期： |

可另附页