不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS ■OHSMS ■二阶段审核 □第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 沧州天狮热电设备有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 肖鑫 |
| 不符合事实描述: 审核现场发现质检员使用的卷尺、卡尺、检漏仪没有校准/检定合格的标识，经查未校准，不符合要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 质检员使用的卷尺、卡尺、检漏仪没有经过校准。

纠正情况： 安排相关人员联系计量器具校准事宜。

原因分析： 相关人员对GB/T19001-2016标准7.1.5条款培训不到位，没有认识到计量器具定期校准的重要性。

纠正措施： 组织相关人员进行培训。 预定完成日期：2020年6月20日前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                         日期