编号：0016-2019-2020

不符合项报告

企业名称：方大特钢科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:炼铁厂 陪同人员:杨鹤昌

不符合事实描述： 在炼铁厂审核发现：在《2020年检验、测量和试验设备台帐》中发现耐震压力表（17071177、17071084）两台，型号YTN-100，规格60MPa，精度1.6，校准日期2018.2.9，周期12个月，B类，均已超期。 不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.3.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.05.08

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页