编 号：0016-2019 -2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 方大特钢科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 170.029 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 6 | 12 | 15 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，生产指挥中心负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配14台（套），实配14台（套）；进出主要次级用能单位，应配306台（套），实配306台（套）；进出主要用能设备单元应配612台（套），实配612台（套）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2019年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |