编号：0081-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：陕西丰盛德远实业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部实验室 陪同人员:王荷 |
| 不符合事实描述：检查生产部实验室时发现编号L-010318全自动比表面积测定仪不能提供确认记录。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.1.4条款的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；c0183d15897d8cab28562708f8ddd10707086b826ee96c5234c616ed3787cc审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_793ab54c8b5a2c817c1da44a79d675f企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.5.8 |
| 纠正措施:立即安排对该全自动比表面积测定仪进行确认并做好记录。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10793ab54c8b5a2c817c1da44a79d675f企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核组代表签名: 日期： |

可另附页