编号：0081-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 陕西丰盛德远实业有限公司

审核员：  李学弘                                     审核日期： 2020年05月07—08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 陕西丰盛德远实业有限公司 ，成立于2013年08月20日，企业注册资本为5000万元，2018年09月28日取得三证合一营业执照，注册地址、经营地址：陕西省西安市鄠邑区秦渡镇东丰盛村1排9号。企业营业执照统一社会信用代码：91610000074529193W，营业期限长期。法人资格满足要求。 2017年9月12日取得编号：D361079098《建筑业企业资质证书》预拌混凝土专业承包，有效期：2022年9月12日。 企业的产品企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。 企业主要从事商用混凝土、砂浆、水泥制品、外加剂的生产、加工及建筑材料的销售。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门安全环保监察部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门安全环保监察部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为安全环保监察部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了最高管理者的5项职责，计量职能部门的14项职能。 《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由安全环保监察部统计考核，均能达标。查看4月份统计，计量器具送检率100%，抽查在用计量器具8台标识均满足要求；测量准确率无差错；人员培训100％，顾客满意度96.2％符合要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2020年3月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理周明宇主持，由管理者代表校顺虎汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测 量体系中所有人 员职责？人员职 能的分配方式 | 6.1.1 人员 职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。询问安全环保监察部、生产部主任部门计量职责，回答基本准确。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 7 | 企业是否制定 各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能 力 进 行 评价？培训实施情况企业是否有计 量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1.2 能力 和培训 | 提供，《2019 年度培训计划》、《培训记录》，有安排计划，有评价记录。 提供实验室，2019年10月4日对企业8名从事混凝土检验的有关人员进行了计量知识培训，2019.10.16对生产部操作工进行了计量基础知识培训的培训；2019.11.20对全体人员进行了 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件；2020.1.25进行了内审员的培训，并进行了能力确认。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 8 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准为GB/T25181-2010预拌砂浆、GB 50010-2010混凝土结构设计规范、GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性设计规范、JGJ/T317-2014 建筑工程裂缝防治技术规程、GB/T50733-2011、预防混凝土碱骨料反应技术规范GB/T50080-2016普通混凝土拌合物性能试验方法标准、GB/T 50081-2019普通混凝土力学性能试验方法标准、GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账。 | 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 10 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《水泥检测作业指导书》2019年1月12日发布并实施，对原材料水泥的检测项目、指标、检验方法等的规定。 抽查《水泥试验原始记录》2020.5.4 试验项目：密度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性，样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等。 抽查，《砂子试验原始记录》2020.5.4试验项目、样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等； 抽查《外加剂试验原始记录》2020.4.14 试验项目、样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等原始记录保存3年，记录管理符合要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 11 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 抽查生产部实验室：HG-80型砼贯入阻力仪、 ZC3混凝土回弹仪，SYE-2000压力试验机，均有计量确认标识。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 12 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理， 安全环保监察部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有58台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 生产部实验室提供环境监测记录，温度、湿度满足检测要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 13 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 安全环保监察部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院、陕西省计量技术研究院进行溯源。 安全环保监察部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 17 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7.1.4计量确认过程记录。 | 抽查了型号SCS-150编号为18062021的电子汽车衡、型号为GQC-1编号为2426的混凝土含气量测定仪确认记录均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 查生产部实验室时发现编号L-010318全自动比表面积测定仪没有确认记录。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 01 |
| 18 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了52个测量过程，抽查其中关键重要测量过程《胶砂配合比称重测量过程》。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 19 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《胶砂配合比称重测量过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 20 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院等有资质的检测机构，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 21 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 22 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2019年12月顾客满意度为96.2％ | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 23 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年3月20日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了个需要改进问题，并在2020年3月28日前完成了整改。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 24 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。抽查生产部编号为Ⅱ站型号SCS-150的配料称监视记录为每班1次用M1级砝码对其静态测量。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 |  |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 26 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部及实验室 | 否 |
| 27 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业强制检定设备4台件，分别是电子汽车衡、电能表，无定量包装计量器具。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部 | 否 |
| 28 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位，企业有3台电能表，主要是用于贸易结算的0.5级电能表，满足GB/17167的要求。 2019年全年消耗的水.电折合标煤209吨。 | 管理层 管理者代表 安全环保监察部 生产部 | 否 |