编     号：0083-2020

现场审核记录

企业名称：_芜湖市金贸流体科技股份有限公司_

审核员：___李俐_____ 审核日期： 2020年05月10日 上午至2020年05月12日 上午

| 序号 |  |  | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 是否建立计量管理机构，规定职能部门职责。 |  | 5.1计量职能 | 该公司《测量管理体系手册》中，已确定品质部为计量管理机构，规定职能部门职责。最高管理者职责，已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 2 |  | 是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 |  | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部等部门识别下属生产车间的测量要求，根据工艺文件配备的测量设备，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查了机械加工工艺车削工序的游标卡尺，识别方法正确，测量设备的测量范围和允差符合要求。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 3 | 1）企业是否制定质量目标。 2）是否和质量方针一致。 3）是否分解到各部门。 4）是否有具体指标，是否可测量。 |  |  | 5.3质量目标 6.1人力资源 6.2信息资源 | 公司在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标。分解到各部门，各部门均能落实质量目标分析、统计和考核要求。 行政部对体系内相关人员均制定了岗位能力要求，策划并进行了培训、实施及培训评价。公司外来和内部管理文件统一由行政部收集分发，有受控记录。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 | 不列入 |  |  |  |
| 4 |  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ |  | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已制定《测量设备管理程序》、《测量环境管理程序》。建有《测量设备管理台账》，按测量设备ABC分类进行管理，设备和环境条件控制符合文件规定。 在生产区：查看电阻炉温度指示控制仪表有效日期：2020.06.02,由繁昌县市场监督检验所检定合格； 在精密加工车间：查看出厂编号为2-10120934的游标卡尺，有效日期：2020.03.31，由繁昌县市场监督检验所检定合格。 详见《量值溯源抽查记录表》。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  |  |  |  |
| 5 |  | 是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致 |  | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已制定《测量设备管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》。 生产部所属机加车间、装配车间、喷塑车间等根据公司《计量确认间隔管理规定》在测量设备台账上注明计量确认间隔，根据测量设备确认计划送检。 抽查各部门测量设备计量确认情况： 全部计量器具均由繁昌县市场监督检验所和芜湖市计量测试研究所检定或校准，均处于检定有效期内或规定的确认间隔内使用。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 6 |  | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ |  | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了《测量体系管理手册》，对已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施进行了规定，均按规采取相应的措施，符合要求。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 7 |  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 |  | 7.2 测量过程 | 公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。 生产部喷塑车间共识别出1个关键测量过程。精密机加车间、装配车间、包装车间和试验室共识别了9个一般测量过程，均制定了技术规范。产品检验记录填写规范。 软密封闸阀样品于2018年4月9日委托芜湖同力安全环保技术有限公司实施了质量检验，报告编号：WHTI-06-201804006，检验结论合格。 球墨铸铁管件样品于2019年7月5日委托宁波市产品质量检验研究院实施了质量检验，报告编号：FXW20191760，检验结论合格。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 8 |  | 有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 |  | 8.4.1总则 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》 。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  | 不列入 |  |  |
| 9 |  | 是否使用法制计量单位 |  |  | 从事记录活动的相关文件记录中均使用法定计量单位。 | 贸易部、 行政部、 生产部、 财务部 |  |  |  |  |