[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0088-2020
现场审核记录二
企业名称：上药东英（江苏）药业有限公司
审核员：            陈秉桦                           审核日期：2020年5月14日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	  是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问：研发分院杜芳、生产技术部吴鹏飞、质量管理部姜允菊，清楚本部门计量职能，质量管理部负责管理不合格的测量体系和不合格的测量设备，贯彻测量管理体系目标，监督测量管理体系的运行；研究分院负责研发测量过程控制，生产过程操作人员，基本清楚自己的工作职责。
	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。

	5.3质量目标
	企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）7项，强检测量设备受检率100%；测量设备配备率≥95%；测量服务顾客满意度≥90%，现场查看研发分院、生产技术部、质量管理部，目标已经分解，目标可测量，有考核，查看质量管理部《2020年质量管理考核细则》。


	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	3
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：质量管理部《测量设备管理台账》和《标准品/对照品编号说明表》，有165台（件）测量设备，和标准物质73个品种，已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备送南通市计量检定测试所等法定计量检定机构检定。

现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。
查：质量管理部，编号：S22ZJ103微粒检测仪，校准日期：2019.年10月18日；编号：DDS-307 电导率仪，校准日期：2019年10月18日。

现场配备了温湿度计，有温湿度记录，测量设备使用环境条件符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》
	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	质量管理部和工程设备部共同对测量过程进行了识别，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了16个测量过程，分类为高度、一般测量过程，将《注射用水PH值测量过程》、《产品水分测定》和《灌装称重》3个测量过程，识别为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。
	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	5
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《注射用水PH值测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。


	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	6
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	质量管理部负责与外部顾客联络，收集内部和外部顾客意见，进行分析和评价，通过不定期走访、座谈会、电话等方式了解和反馈顾客信息，内部顾客满意度调查的信息记录在《测量满意度调查表》中，对测量相关人员技术能力水平、工作态度等12项调查项目进行评价；外部顾客发放《用户满意度调查表》，对物流服务、供货情况、包装质量等9项内容进行调查，并进行分析。查《内部测量满意度调查表》、《测量满意度调查表》、《A/B级供应商非现场审计、评估、批准表》和《测量满意度分析表》。服务满意度98% , 达到《测量目标》>90%的要求。

	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	7
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	  审核的研究分院、生产技术部、质量管理部没有出现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了SYDY/MP-18-2019《不合格控制管理程序》，质量管理部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对出现的不合格测量过程，进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，进行不合格处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录将信息反馈给质量管理部。
	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否

	8
	  计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。
	计量法制要求
	依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，没有属于强制检定的测量设备。
在审核查看《测量设备管理台账》、《批生产记录》等资料过程中，有个别计量单位使用错误，已经和相关人员沟通并改正。


	研发分院
生产技术部
质量管理部
	否


 1 / 3

