编号：0043-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏杰创科技有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 精密数字压力计 | W19489 | JC-YBS-DQ | ±0.17KPa | 数字压力计检定装置0.02级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.05.08 | √ |
| 质管部 | 标准铂电阻温度计 | 181481 | WZPB-2 | 二等 | 标准铂电阻温度计一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.01.16 | √ |
| 质管部 | 标准铂銠10-铂热电偶 | S17-5452 | WRPB-2 | 二等 | 标准铂銠10-铂热电偶一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.03.12 | √ |
| 质管部 | 精密数字压力表 | W18884 | Y-100 | 0.05级 | 智能数字压力校验仪0.02级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.05.08 | √ |
| 生产部 | 精密数字压力表 | 1607-10 | Y-100 | 0.05级 | 智能数字压力校验仪0.02级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.05.08 | √ |
| 审核综合意見：  企业未计量标准，计量器具分别送到淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院检定，经查5份测量设备检定证书，溯源符合文件要求.因疫情原因，现有13件送淮安市计量测试中心检定，委托单号：7006978；5件送江苏省计量科学研究院检定，委托单号；0184180，未取回。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年05月16日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表