项目编号：0043-2018-2020

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏杰创科技有限公司

审核员：      尹彩侠                              审核日期：2020年05月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了JC/JL01.08-2017《记录控制程序》。 查：质管部原材料变送器接头进厂检验记录，编号：JC/JL-8.6-01，检验依据：SOP-009/A-1, 有管理编号，有检验技术文件，记录清楚无涂改，检验员：郑磊，审核：吴春林 查：质管部原材料雷达物位计传感器检验记录，记录编号：JC/JL-8.6-01原始材料检验记录，有管理编号，有检验技术文件SOP-004/A-0,记录清楚无涂改。检验人：王叶明，审核人；龚俊飞。 查；质管部压力变送器出厂检验记录，出厂编号KIJ232160，记录编号；JC/JL-8.6-03，有检验依据，Q/320831JC001-2018记录清楚无涂改。检验人：孙崇娟，核验员；龚俊飞。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部使用的精密测力计、精密数字压力表、标准铂銠10-铂热电偶等均送到淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院检定， 查：质管部标准铂銠10-铂热电偶，型号：WRPB-2,出厂编号：S17-5452检定日期2020年3月12日； 查；质管部标准铂电阻温度计，型号：WZPB-2,出厂编号：181481检定日期：2019年1月16日； 查:生产部精密数字压力计,型号；JC-YBS-DQ,出厂编号：W19489，检定日期：2020年5月8日； 查：生产部精密数字压力表，编号：W18884，型号：Y-100,检定日期：2020年5月8日测量设备均经过淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院检定，均在有效期内。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。 测量设备的有关信息和检定证书信息一致。详见量值溯源表 测量设备使用环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：电阻值测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过江苏省计量科学研究院进行检定。检定日期：2019年01月16日。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 质管部 | 否 |

| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 电阻值测量过程编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 质管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 查；电阻值测量过程对测量设备标准铂电阻温度计进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水、电；公司一级三相四线电能表1块，0.5级 ；分表共10块，1.0级6块，2.0级4块。2019年1-12月份水、电合计约耗能0.005万吨标煤，不是重点耗能企业。符合标准要求 | 行政部 | 否 |