项目编号：0044-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏润仪仪表有限公司

审 核 员：     韩沁                              审核日期： 2020年05月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系两年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到重要作用。 企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加，未见新增关键测量过程。 | 管理层 质量部 行政人事部 技术部 生技部 制造部 营销部 财务部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。查RY/ZZ26-2017《计量管理手册》规定了公司的计量工作方针及11项计量工作目标。考核指标可测量,按年度统计汇总。 查JC-08《计量工作目标考核表》已对各部门的完成情况进行了统计。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年1月21日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由总经理周玉勤主持，各部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况，质量部汇报内审及整改情况。 管理评审频次一年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系对满足计量要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。 通过管理评审对内审中发现的问题进行了跟踪检查，肯定了整改措施的有效性，并组织员工进行培训加强计量意识，杜绝同类问题的发生。 | 管理层 质量部 行政人事部 技术部 生技部 制造部 营销部 财务部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年1月13日～1月14日组织了公司测量管理体系内审，计量职能部门对8个部门及3个车间进行了全要素的审核。 审核中共发现了2个次要不符合，责令相关部门立即进行整改，并针对不符合项提出了纠正措施。 企业单独进行了测量管理体系审核。 | 管理层 质量部 行政人事部 制造部 生技部 技术部 财务部 营销部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业制定了RY/ZZ26.17-2017《不合格管理控制程序》，针对内审以及生产过程中发现的不合格，能够按照文件要求进行控制。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的不合格及时进行纠正，提出了改进措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对内审不符合项，开出了不符合报告，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施跟踪及有效性确认。 查企业的RY/ZZ26.18-2017《纠正和预防措施管理程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录单、统计报表、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。计量器具总33件，其中强制检定计量器具有19台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用，另外在招投标中获得加分起到决定作用。 | 质量部 | 否 |