项目编号：0055-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工挖掘机械有限公司

审 核 员：          余慧                             审核日期： 2020年5月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和新品研制，生产稳定起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。 | 总经理 管理者代表 质量保证部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及9项计量目标。考核指标可测量,分别按月度和年度进行统计汇总并分析。至2020年4月统计达到目标值。 | 质量保证部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年1月7日进行了测量管理体系管理评审。公司结合环境、职业安全健康、能源等7个体系共同进行了评审。 会议由总经理宋之克主持，各部门负责人及分厂厂长参加。各部门汇报了体系运行中职能履行情况、推进及存在的问题和改进的思路，并做相应的工作总结。会议就上次改进计划完成情况、目标的完成情况、内、外审核结果和顾客满意度调查和过程和产品监视中发现的问题及改进与跟踪进行评审。对可能引起体系的变更、预防及纠正措施的落实情况作了分析，确立新的要求和改进方向。 管理评审每年进行一次。 经会议陪审肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现制定的目标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 总经理 管理者代表 质量保证部 各分厂 营销公司 技术中心 人力资源部 工艺技术部 采购物流部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业本审核年度进行二次测量管理体系内审，分别于2019年10月15日～19日和2020年4月8-13日单独组织了公司测量管理体系内审，管理者代表组织审核，审核分三个组，对公司下属的9个职能部门和分厂进行了全要素的审核。二次内审中共发现7个不符合项。 | 管理者代表 质量保证部 各分厂 营销公司 技术中心 人力资源部 工艺技术部 采购物流部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业初审中共开出1个不符合项，现场查验不符合项已经完成整改，整改资料见不符合项整改资料。同意关闭不符合项。 对内审中所发现的7个不符合项及建议项进行了相应的整改,均于4月29日前完成整改，并进行验证。 查企业制定了Q/XGWJ27019-2018《纠正和预防措施管理程序》。企业所做整改流程符合程序要求。 查企业的Q/XGWJ27018-2018《不合格管理控制程序》文件中对不合格的控制作出了规定，现场查验不合格器具的管理，对审核中的不符合进行纠正验证，满足标准要求。 | 质量保证部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业本年度的内审中发现的不符合项，以及对外审查出的不符合项及时进行了改进跟踪验证。 查企业对发现的不合格设备及不合格过程能够及时采取纠正措施，并采取了预防措施，满足程序文件中对纠正和预防措施管理的要求。 | 质量保证部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、统计报表、设备管理台账等，能够采用法定计量单位。 计量器具总数5131台，其中强制检定计量器具有87台。器具管理符合要求。已按周期规定进行检定或校准。 | 安环设备部 质量保证部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司产品市场宣传推广，在招投标中使用，对提升公司品牌形象和产品质量起到较好作用。 | 经营管理部 | 否 |