项目编号：0054-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工履带底盘有限公司

审 核 员：          余慧                             审核日期： 2020年5月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和新品研发试制和生产过程的稳定控制起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。 | 管理层 质量保证部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及8项计量目标。考核指标可测量,按年统计汇总并分析。 | 质量保证部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月28日进行了测量管理体系管理评审。与质量、环境和职业安全健康等管理体系共同进行了管理评审。 会议由最高管理者刘莉主持，各部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况、进展及存在的问题和改进的建议，并做相应的工作总结。会议就上次改进计划完成情况、目标的完成情况、顾客满意度调查和内、外审中发现问题的改进与验证进行评价、对是否可能引起体系的变更、预防及纠正措施的落实情况作了分析，明确了持续改进方向和新的要求。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 最高管理者 管理者代表 质量保证部 资产财务部 市场营销部 生产制造部 技术开发部 采购物流部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业年度进行二次测量管理体系内审，分别于2019年12月12日～19日和2012年4月17-24日，由管理者代表组织，审核分两个组，对公司体系职能部门和生产线进行了全要素的审核。内审中共发现4个不符合项。 | 管理者代表 质量保证部 资产财务部 市场营销部 生产制造部 技术开发部 采购物流部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业初审中共开出1个不符合项，现场查验不符合项已经完成整改，整改资料见不符合项整改资料。同意关闭不符合项。 对内审中所发现的4个不符合项及建议项进行了相应的整改,并于12月23日和4月30日前完成整改。 查企业制定了Q/XGLD-25007-2019《事故、事件、不符合纠正和预防措施和预防措施控制程序》。企业所做整改流程符合程序要求。 查企业的Q/XGLD-27014-2018《测量管理体系不合格管理程序》文件中对不合格的控制作出了规定，现场查验不合格器具的管理，满足标准要求。 | 生产制造部 质量保证部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业本年度的内审中发现的不符合项，以及对外审查出的不符合项及时进行了改进跟踪。 查企业对发现的不合格设备及不合格过程能够及时采取纠正措施，并采取了预防措施，满足程序文件中对纠正和预防措施管理的要求。 | 生产制造部 质量保证部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、统计报表、设备管理台账等，能够采用法定计量单位。 计量器具AB类总数523台，其中强制检定计量器具有29台。器具管理符合要求。查看数台测量设备的检定/校准证书，已按周期规定进行检定或校准。 | 生产制造部 质量保证部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司产品市场宣传推广，行业竞争中可以提高影响力。通过体系的实施对产品的质量提升起到一定的作用。 | 综合管理办公室 | 否 |