项目编号：0054-2019-2020

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工履带底盘有限公司

审核员：      尹彩侠                              审核日期：2020年05月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了Q/XGLD27001-2018《记录控制程序》。 查：轮子生产线引导轮回火工序自校记录，编号：25004-07，检验依据：XDY260A-01, 有管理编号，有检验技术文件，记录清楚无涂改，操作者：赵彬； 查：质量保证部（计量室）外径千分尺检验记录，记录编号：27009-3.2原始记录，有管理编号，有检验技术文件JJG21-2008,记录清楚无涂改。检验人：姬瑜，审核人；晁柳。 查；质量保证部履带总成出厂检验，F01R208169轴加工自检记录，批次号LDH512E04、LDH512E01、LDH512E10检验记录，记录编号；25008-28，有检验依据，图号XDL13540-40006记录清楚无涂改。检验人：胡晨曦。 | 质量保证部 生产制造部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产制造部（生产线）使用的游标类、测微类和指示表类及压力表测量设备都进行自校准，标准器组均送到靖江市产品质量综合检验检测中心检定， 查：(履带生产线) JCZ-10磁强仪，校准日期2019年11月11日； 查；质量保证部温湿度表，型号：JWS-A3,出厂编号：14006863校准日期：2020年1月21日； 查:轮子生产线数显扭力扳手,型号；出厂编号：20171023，检定日期：2019年6月24日； 查：质量保证部邵氏硬度计，编号：772185，型号：LX-A,校准日期：2019年8月13日测量设备均经过徐州市质量技术监督综合检验检测中心进行检定或校准，均在有效期内。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见量值溯源表 测量设备使用环境条件满足要求。 | 质量保证部、 生产制造部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：轮轴表面粗糙度测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过徐州市质量技术监督综合检验检测中心检测中心进行校准。校准日期：2019年12月06日。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 质量保证部 | 否 |

| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 轮轴表面粗糙度测量过程编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 质量保证部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 查轮轴表面粗糙度测量过程测量过程表面粗糙度测量过程控制对测量设备手持式粗糙度仪进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质量保证部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。 | 质量保证部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电、天然气； 2019年1-12月份水、电、天然气合计约耗能0.6万吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生产制造部（设备能源部门） | 否 |