编  号：0027-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | GPS定位系统（距离） |  |  |  | 企业部门 |  | 生产部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 距离：（0.005—5）km |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 本测量过程配备的GPS接收机，计量特性：C级；经计量技术机构检定合格。 |
|  |  | 公差T |  | GB/T18314-2009标准规定：GPS接收机C级示值误差：水平分量误差：10mm,垂直分量误差：20mm |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 准确度等级 | 其他特性 | 满足 |
| GPS接收机 |  |  | （0.005-5）km |  |  |  | C级 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JXHCHY/ZY04—2018《GPS距离测量控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 郑禄辉 崔萍 （经专业培训） |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附）评定方法符合GB/T27418标准要求 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附）采用同级设备量值比对，确认方法有效 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附）采用计量控制图法监视过程，监控结果在控制限内 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： R符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年05 月11 日    审核员：                企业部门代表：