## 稳定性
附录C: 原料进厂称重测量过程控制监视分析表
过程名称： |  | 原料进厂称重 |  |  | 被测参数: |  | 25kg |  |  | 允许偏差：±1%
测量仪器： |  | 电子秤 |  |  | 测量范围: |  | （0~100）kg |  |  | 最大允许誤差： |  | ±30g
准确度： |  | Ⅲ级 |  |  | 核查标准: |  | 25kg砝码
日 期： |  | 2019-02-17 | 2019-03-09 | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 2019-08-10
测 量 值 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.01 | 25.02 | 25 | 25 | 25.02 | 25
| 2 | 25.02 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25 | 25.02 | 25.01 | 25 | 25.01
| 3 | 25 | 25 | 25.02 | 25 | 25.02 | 25.01 | 25 | 25 | 25 | 25.01 | 25 | 25
| 4 | 25 | 25.01 | 25 | 25.01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.01
| 5 | 25.02 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.01 | 25 | 25.01 | 25.02 | 25 | 25.01 | 25
平均值(X) |  | 25.008 | 25.004 | 25.006 | 25.004 | 25.006 | 25.006 | 25.004 | 25.006 | 25.008 | 25.004 | 25.006 | 25.004
全距（R) |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| X | 2019-02-17: 25.0055; 2019-03-25: UCLx=X+A2R; 2019-04-24: 25.0142; 2019-05-24: A2; 2019-06-10: 0.577; 2019-07-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-02-17: 0.015; 2019-03-25: LCLx=X-A2R; 2019-04-24: 24.9968; 2019-05-24: D3; 2019-06-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.03171 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055 | 25.0055
UCLx |  | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142 | 25.0142
LCLx |  | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968 | 24.9968
R均值 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
UCLr |  | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，原料进厂称重测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2019-02-17: 江升扬; 2019-04-09: 审核：; 2019-04-24: 江锡徐

## 兼容性报表
4、游标卡尺控制图.xls 兼容性报表
运行环境: 2018/11/12 11:41
早期版本的 Excel 不支持此工作簿中的以下功能。如果以早期版本的 Excel 打开此工作簿，或将此工作簿保存为早期版本文件格式，则这些功能可能会丢失或降级。
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本
此工作簿中的一个或多个对象(例如形状、艺术字或文本框)可能允许文本溢出对象边界。早期版本的 Excel 不能识别该选项，将隐藏溢出的文本。 | 14
| 稳定性'!A1:N44 | Excel 97-2003