[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0091-2020
现场审核记录

企业名称：_江西奥德川自动化科技有限公司_     
审核员：__郭小红、胡九根__ 审核日期： 2020年05月15日 上午至2020年05月16日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	   公司管理者代表聂旭华为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能很清楚，并很重视计量工作。

    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是原材料进厂检验、产品质量指标、贸易结算指标等。保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表及品质部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是品质部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的8项职责。计量职能部门的7项职能。
询问品质部熊俊经理、办公室邹小凤主任、，工程部崔永华经理、技术部胡建强、生产部孙军红等人对本部门及本岗位的计量职责较清楚。但对测量管理体系标准的理解还需要进一步加强。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。
	管理者代表、办公室、品质部、工程部、生产部、技术部
	否
建议项

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品质部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

在销售部检查，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表、品质部、销售部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标4项：
1）测量设备周期检定（校准）率：100%；
2）在用测量设备合格率：100%；

3）顾客满意度：90 分以上；
4）重要测量过程控制率：100%。

品质部对质量目标进行分解。有具体指标可测量。并进行统计分析。
	管理者代表、品质部、工程部、生产部

	否



	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年5月7日开展了单体系管理评审，11人参加会议，会议由公司总经理陈圣锋主持，由管理者代表聂旭锋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门，制定了整改计划，要求办公室、品质部2020年5月30日前完成整改。

	管理者代表、品质部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员82人。

企业通过公司办公室管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
办公室提供人员培训计划，企业制定了2020年度测量管理体系培训计划4项，已完成3项，有培训相关记录和评价记录。 

2020年2月28日企业总经理陈圣锋下发内审员任命书，经咨询公司现场培训、考核，邹小凤、孙军红、熊俊已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，取得相应资格。
	办公室、品质部
	否
建议项

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB17907-2010机械式停车设备通用安全要求、 JB/T8910-2013升降横移类机械式停车设备等标准，受控状态有效。按照《文件控制程序》进行文件管理。

公司管理手册中职责与权限：办公室负责文件记录控制。
	办公室、品质部、工程部、技术部

	否


	8
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》。查：品质部检验记录填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。

查：ADC/JL-09-01-01 测量设备计量确认过程记录：编号ADC-Q-01型号 (0~150)mm的游标卡尺，记录完整。
品质部编制的《测量设备一览》，做到及时更新，记录完整有效。

	办公室、品质部、工程部、生产部、技术部、采购部
	否

	9
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查品质部《测量设备一览》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》

查品质部编号为ADC-Q-01型号(0~150)mm的游标卡尺2020.4.20日中国航发南方工业有限公司计量实验室
校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查品质部编号为HJ301643型号(0~25)mm的千分尺2020年4月20日中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
在生产部喷漆车间现场审核时，发现品质部使用的编号为ADC-CH-1的涂层测厚仪没有张贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.2.4条，不符合程度为次要不符合。
企业的测量设备仅4台，建议企业购置满足产品检测的测量设备。
	品质部、工程部、生产部
	01
不符合项
建议项

	10
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件控制程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业购置的测量设备为通用设备，因此没有进行软件识别和确认。
	品质部
	否



	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业在《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。

   品质部负责建立和评价测量设备合格供方名录。采购部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。
企业测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准。品质部提供了计量检测外部服务供方中国航发南方工业有限公司计量实验室的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录
查：采购部2019年度供应商评价表，供应商共有8家，从竞争力、产品质量、整体服务评定。有2019年原材料供应商评价记录。

	品质部、采购部

	否

	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确
	7.1计量确认
	企业建立了《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查：品质部，型号(0~300)mm数显卡尺，编号HJ301643，证书编号HFGY200420098，校准日期2020.4.20，测量不确定度U=0.01mm（k=2）, 校准单位中国航发南方工业有限公司计量实验室。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。

查：品质部，型号（0-1100）μm涂层测厚仪，编号ADC-CH-1，证书编号HFGY200420099，校准日期2020.4.20，测量不确定度：(0-48.1)μm:U=0.4μm，；(50-1012)μm: U=1.3μm+5.0×10-6L（k=2）, 校准单位中国航发南方工业有限公司计量实验室。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。

祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	品质部、工程部、生产部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了2个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

   企业编制了控制测量过程《铝单板涂层厚度测量过程控制规范》、 《铝单板尺寸测量过程控制规范》 规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。祥见铝单板涂层厚度《测量过程控制检查表》及附件。
	品质部、生产部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了《测量不确定度控制程序》 文件满足标准要求。
现场重点抽查了铝单板涂层厚度测量过程，不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部、生产部
	否

	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。祥见附件铝单板涂层厚度《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	管理者代表、品质部

	否

	16
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。

查：销售部2019年12月下《顾客满意度调查表》从产品的功能、稳定性、实用性、服务态度、交付及时性等方面进行评价。综合得分92分。
	品质部、销售部
	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年3月23日组织了公司测量管理体系，管理者代表聂旭华亲自参与审核，对企业7个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，2个建议项，于4月25日完成整改。


	管理者代表、品质部
	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《测量管理体系监视程序》。
对列入体系管理的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了铝单板涂层厚度测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	品质部

	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。

查：2020年3月23日内审不符合项：“在车间现场发现编号为HJ301643的数显卡尺未进行检定/校准”4月25日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。
目前企业没有发现不合格测量过程和不合格测量设备。程序文件中有控制要求。
	品质部、工程部、生产部、技术部、采购部

	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了《公司纠正预防措施控制流程》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。

2020年公司测量管理体系内审共开具1项不符合项，2个建议项，经原因分析和整改，4月24日各车间、部门将整改情况反馈品质部，4月25日品质部对各个车间、部门整改情况进行验证。


	管理者代表、、品质部

	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。
企业没有测量设备列入强制检定项目。没有定量包装。
企业有测量设备4台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》


	品质部
	否

	22
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水和天然气，每月供电、水、气部门抄表来计算用电、用水、用气量。企业2019年用水2000吨，用气6万方，用电650000千瓦时，该企业不是重点耗能单位。

	办公室
	否

	23
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查：企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水、气部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	办公室
	否


 1 / 1

