文件审核

| 受审核方名称： | 江西天丰建设集团管业科技有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：JXTF-CL-SC-2020 程序文件 版本号：JXTF-CL-CX-01-- JXTF-CL-CX-16 实施日期：2020年 01月11 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 有，请说明： 通过华中国际认证检验集团有限公司GB/T19001-2016、ISO45001:2018、GB/T24001-2016认证，证书有效期2023年04月02日。 （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 有，请说明: 文件审核人：郭小红 2020年 5月 22 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ☑企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2020年5月23日 文件审核人： 郭小红 2020年 5月 22 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在JXTF-CL-SC-2020测量管理手册附录C 计量职能分配表中没有生产车间的计量职能。 | 5.1 |  |
| 2 | 在JXTF-CL-CX-10测量不确定度控制程序“4工作程序”中没有“测量不确定度的报告与表示”内容。 | 7.3.1 |  |
| 文件修改验证情况： ☑以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |