编号：0111-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 苏州震纶棉纺有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:设备计量部 陪同人员: 高海荣 |
| 不符合事实描述：  试验室配备的温湿度计未进行检定/校准,不符合标准要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_6.3.1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2019.8.20 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页