编 号：0170-2019

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 佛龛架宽度测量 | 企业部门 | 生产技术部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 130mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±0.33mm |
| 公差T | ±0.5mm | 允许不确定度 | 0.11mm |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 |
| 游标卡尺 | (0-200）mm | U=0.01mm（k=2） | ±0.02mm | / | 满足 |
|  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编 号 | DH/JL-09-02 | 满足 |
| 测量方法编号 | GB/T3325-2017  | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 张凯奇  | 满足 |
| 测量不确定度评定方 法 | 见附件 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见附件 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见附件 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见附件 | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020年05月17日 审核员： 企业部门代表：