[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 江西渡海科技有限公司  

           编    号：   0170-2019     
认证报告内容
1. 企业名称： 江西渡海科技有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江西省樟树市四特大道305号      

企业活动范围和场所：   装饰工艺品、殡葬设备、铁质办公家具、智控型和普通系（骨灰存放架、福寿架、骨灰盒、牌位架、万佛墙、千佛塔、火化机、尾气除尘净化设备、空气和污水净化设备）、佛像、碑石、石材工艺品、石材制品生产、销售；园林景观设计施工；古建筑与现代建筑彩绘及装修；殡仪馆智能化信息管理控制系统、智能化殡葬服务管理系统、智能化公墓服务管理系统、云数据服务信息监测安全保障管理系统、智能化综合集成管理系统研发及销售等生产过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。 
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日3.5(人.日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-05-14 14:00:00至2020-05-14 17:00:00， 

现场审核： 2020年05月16日 下午至2020年05月17日 下午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	郭小红
	女
	组长
	13979125263
	审核员
	中认协评[2019]31号ISC[S]0284

	胡九根
	男
	组员
	13707910084
	审核员
	中认协评[2019]32号ISC[S]0285


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	章舒
	熊华平
	熊华英
	周刚
	黎六根

	职   务
	董事长
	管理者代表
	生产技术部部长
	销售部部长
	生产技术部主管

	姓   名
	葛立平
	徐文
	张川凤
	单子良
	熊卫强

	职   务
	采购部部长
	质检部部长
	生产技术部主管
	研发部主管
	行政部主管


9. 认证审核准则：
9.1、
《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：装饰工艺品、殡葬设备、铁质办公家具、智控型和普通系（骨灰存放架、福寿架、骨灰盒、牌位架、万佛墙、千佛塔、火化机、尾气除尘净化设备、空气和污水净化设备）、佛像、碑石、石材工艺品、石材制品生产、销售；园林景观设计施工；古建筑与现代建筑彩绘及装修；殡仪馆智能化信息管理控制系统、智能化殡葬服务管理系统、智能化公墓服务管理系统、云数据服务信息监测安全保障管理系统、智能化综合集成管理系统研发及销售。 

审核区域和部门：公司的所有生产作业现场和办公室。涉及部门及人员：管理者代表、行政部（包括设计）、质检部、研发部、销售部、采购部、生产技术部、车间。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业普通型和智能型光明灯、福寿架、千佛塔、万佛墙、佛龛牌位架、骨灰存放架等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为500万元，2013年10月14日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。
体系认证情况：公司已通过北京国际联合认证有限公司GB/T19001-2016认证、GB/T45001-2020认证，、GB/T24001-2016认证，证书有效期2023年04月29日. 具体见复印件。企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。               

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年6月16日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为行政部（行政职能）和生产技术部（技术职能），在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它8个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门——行政部（行政职能）和生产技术部（技术职能）均有8项职责。并配备了生产工艺流程图。

文件审核存在问题：

1）在DH/CX-A-13不合格管理控制程序文件中，没有不合格测量设备进行隔离的描述。

标准条款8.3
2）在DH/CX-A-05记录控制程序文件中，没有对记录的保护和保密的描述。标准条款6.2.3

已和企业沟通进一步完善文件，已完成文件修改。
审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T3325-2017 《铝合金家具通用技术条件》、GB/T13667.1-2015《钢制书架第1部分单、复柱书架》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了   佛龛架宽度测量    1个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对6台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对    佛龛架宽度测量    等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。
12.4.1、企业于2019年11月28日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表熊华平亲自参与审核，对公司8个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，2个建议项，于11月30日完成整改。
12.4.2、企业于2019年12月8日开展了管理评审，会议由公司董事长章舒主持，由管理者代表熊华平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。要求2019年12月30日前完成整改。
12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
13. 现场现场审核情况：

审核组于5月16日到5月17日利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业8个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 佛龛架宽度  等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，行政部（行政职能）和生产技术部（技术职能）职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员30人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了1个测量过程，  佛龛架宽度   等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有6台件（其中强制检定设备0台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认 ，；测量设备标识 测量设备标识完善  ；采购部负责建立测量设备合格供方名录。行政部负责对提供服务的 测量设备服务供方等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了3条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3、7.1、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。
13.2.1、在行政部检查时，发现深圳华科计量检测技术有限公司2019年12月已纳入外部服务供方管理，但没有对其进行评价。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.4条，为次要不符合。
13.3现场重点抽查了  佛龛架宽度   等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业 未建立 （建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托东莞市精衡检测科技有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场查看了6台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》. 由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。法定计量单位使用规范。

13.5测量过程控制

13.5.1查：  佛龛架宽度测量 。详见附件《测量过程控制规范》
13.5.2现场重点抽查了  佛龛架宽度测量   不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了   佛龛架宽度测量    等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
13.6公司能源管理情况：

    该企业是小型企业，企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量。企业2019年用水1140吨、用电25800千瓦时，该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2020年5月14日的文件审核和2020年5月16日-5月17日的现场审核情况， 审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，行政部（行政职能）和生产技术部（技术职能）作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合GB/T19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。
15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、企业的测量设备仅6台，随着企业的发展，建议企业购置满足产品检测的测量设备。

15.2、建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。
16. 其他需要说明的事项:

16.1保密声明：审核组在审核期间所涉及到被审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

16.2 审核报告分发清单：

    本审核报告和报告有关附件一式二份，被审核方保存一份，北京国标联合认证有限公司保存一份。  

17. 审核组组长（签字）：                                日期：
18. 审核组成员(签字)：                                   日期：

19. 审查人员（签字）：                                  日期：

20. 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

2

