编     号：0264-2019-2020

现场审核记录

企业名称：大庆市嘉顺石油机械设备有限公司

审核员：张龙光                                         审核日期：2020年5月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为魏晓娜，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验、出厂检验。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构： 质检部、采购销售部、综合办公室、生产部。 查《测量管理手册》计量职能机构是质检部，询问：质检部、采购销售部、办公室、生产部、检验员清楚自己的工作职责。 | 质检部 采购销售部 综合办公室 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标95，实际完成97； 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。 | 质检部 采购销售部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月份至今质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质检部 采购销售部 综合办公室 生产部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：执行标准：GB/T 3077《合金结构钢》、GB/T22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》，均受控。编号：JS/JL-8.2.4-02的油管头检验记录、大四通、小四通等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查进货检验记录编号：JS/JL-8.2.4-01号，材料名称：45#钢管、圆钢，尺寸、重量、机械性能、化学成分等参数合格符合要求，检验记录编号JS/JL-8.4.2-03-08中，大四通检查硬度、尺寸、外观等，验证结论：合格，检验员：李树林；符合要求。报告清晰正确，保存期限3年，符合规程要求,受控。 抽查通径试验记录，编号为2020042001，对井口装置主通径检测，符合规定要求。 抽查成品组装检验记录，编号20120042601，对外观、压力、密封性等进行检查，符合规定要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1 测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查检验员使用的编号为356286，（0-300）mm的游标卡尺，检定日期：2019年8月23日，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为3783476的（0-0.6）Mpa的压力表，检定日期2019年9月10日，检定周期6个月，并粘贴计量确认合格证标识,内容符合要求，查公司在用的编号为: 56232558 HB-3000型布式硬度计，检定日期为2019年12月30日；编号823178游标卡尺（0-300mm） 检定日期为2019年8月23日，检定周期一年，企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 质检部 | 否 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。识别并确认。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 查：企业识别了井口装置悬挂器硬度等生产过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了17个测量过程，企业将井口装置悬挂器硬度测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了JS/CL-02《井口装置悬挂器硬度测量过程控制规范》，对井口装置悬挂器硬度测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了JS/CL-16-2019《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了井口装置悬挂器硬度测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 13 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年3月10日组织了公司测量管理体系内审，内审1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于2020年3月16日完成整改。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JS/CL-19-2019《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的编号JS/CL-01的不符合项,整改结束已关闭。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照JS/CL-20-2019《持续改进控制程序》执行。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查2份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。 企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 17 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 部门负责人李树林清楚自己工作职责，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 外部供方管理程序采购部门建立了合格外部供方名录并对供方资质进行了评价。提供检定外部供方符合要求。 | 采购销售部 | 否 |
| 19 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业建立了内部顾客满意度95；外部顾客满意度为100。 | 采购销售部 | 否 |
| 20 | 企业管理评审的时间？企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环 境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。 | 5.4管理评审 | 企业于2020年3月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代魏晓娜主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代魏晓娜总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 质检部 | 否 |