编 号：0422-2021-2024

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） |  |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 抽60% | 抽40% | 抽20% |
| 能源计量器具配备率（%） | 抽60% | 抽40% | 抽20% |
| 配备率是否符合要求 |  |  |  |
| 准确度等级是否符合要求 | 抽60% | 抽40% | 抽20% |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 |  |  |  |
| 审核情况说明：企业是否重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗XXX万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，XXX负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 XX 台（件），实配 XX台（件）；进出主要次级用能单位应配 XX台（件），实配 XX 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 XX台（件），实配 XX台（件）；配备率是否满足要求；查进出用能单位配备的编号为XXX等测量设备20XX年XX月XX日经XXX公司检定，精度XX级,查进出次级用能单位编号为XXX等测量设备于20XX年XX月XX日检定，精度XX级，查重点耗能设备编号为XXX20XX年XX月XX日检定，精度X级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每X由各使用单位上报日报表，生产部每X平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长_________ 受审核方代表 日期: 日期 |  |  |  |