编号：0019-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 3%赤霉酸乳油GA3含量测定 | | | | 企业部门 | | | 品管部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | GA3含量 | | 导出计量要求 | | | 最大允许误差 | 1.5% |
| 公差T | | 10% | | 允许不确定度 | *UC*=0.88% |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 1.高压液相色谱仪 | | | （190~700）nm | | *U*=1.7％(*k*=2) | | 1.5% |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | Q/XRFJ2070212-2017 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | GB28146-2011《 3%赤霉酸乳油》 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | （10~30）℃ | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 刘晓丽（职业资格证编号：1470000000500402） | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见附页 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见附页 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见“平行分析监视记录” | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 无 | | | | | | |  |
| 综合评价 | 审核记录：  1.测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程涉及的测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，能满足要求；  5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： 🗹符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2020年5 月29 日 审核员： 企业部门代表：