不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **王梦** |
| **不符合事实描述:****未能提供对“分光光度计、分析天平、压力表、电泳仪”进行校准或验证的相关证据****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未能提供部分监视测量设备校准/验证的证据** |
| **纠正情况：****已经送检，未出报告，安排人问询、催促** |
| **原因分析：****因疫情原因，送检时间推迟，审核时报告未出** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训，加强质量管理意识** **预定完成日期：2020年7月3日前** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似事件，经检查，未发生类似事件** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****培训有效，未发生类似不符合****验证人： 王梦 日期：2020年6月7日** |