编号：0101-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 生产综合部(食品监测仪生产部） 陪同人员:刘晓冬 |
| 不符合事实描述：  查：生产综合部(食品监测仪生产部）对仓库备品件存储有温湿要求，缺乏相应的环境控制设备。  不符合认证审核准则条款号： ISO10012:2003 6.3.2环境  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期:2020.05.29 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页