编号：0020-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市闳天科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  发现本次内审与上一次内审时间间隔超过公司规定的12个月，不符合GB/T19022-2003 8.2.4条款“在构成测量管理体系的各个过程中，应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成论据的程序和确定的时间间隔进行。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8.2.4条款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.5.31 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页